**ПЕРЕЛІК**

**об’єктів нерухомого майна Чернігівського ПТПІ за адресою:**

**15044, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Розсудів, вул. Лісна, 5,**

**що не використовуються за призначенням станом на 01 лютого 2021 року.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Інвентарний номер  (або реєстровий номер) | Назва | Площа забудови  кв. м | Загальна площа об’єкта  кв. м | Будівельний  об’єм  куб. м | Кількість  поверхів | Первісна (переоцінена) вартість | Технічний стан | Конструкції |
| 1 | 101320023 | Будинок № 1 (G-5) | 929,4 | 3970,0 | 13476 | 5 | 1228572,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - панелі, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 2 | 101320024 | Будинок № 2 (Q-5) | 931,2 | 3964,8 | 13502 | 5 | 2031173,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - панелі, перекриття - з/б плити, дах - шатровий, інженерні мережі - відсутні |
| 3 | 101320025 | Будинок № 3 (V-5) | 930,5 | 3965,8 | 13492 | 5 | 1228572,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - панелі, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 4 | 101320026 | Гуртожиток (Щ-4) | 700,2 | 2283,3 | 8402 | 4 | 1843226,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - великі блоки, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 5 | 101310013 | Їдальня (Ю-1) | 389,4 | 325,3 | 1246 | 1 | 359074,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 6 | 101310017 | Клуб (Ш-2) | 1140,7 | 1314,6 | 7072 | 2 | 1173803,00 | аварійний | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 7 | 101310018 | Медпункт (W-1) | 532,0 | 425,9 | 1702 | 1 | 228432,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 8 | 101320022 | Готель (S-4) | 612,3 | 1972,5 | 7063 | 4 | 1847962,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - шатровий, інженерні мережі - відсутні |
| 9 | 101310063 | Магазин (Я-1) | 103,6 | 78,5 | 328 | 1 | 36515,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 10 | 101310071 | Магазин (Ч-1) | 304,5 | 228,2 | 1108 | 1 | 187583,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 11 | 101310072 | Дитячий садок (R-2) | 400,5 | 641,1 | 2372 | 2 | 359409,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 12 | 101310073 | Склад (F-1) | 172,0 | 148,7 | 860 | 1 | 41921,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 13 | 101310064 | Склад (L-1) | 172,3 | 136,9 | 721 | 1 | 26510,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 14 | 101310057 | Водомаслогрійка (Ф-2) | 44,6 | 68,6 | 290 | 2 | 60074,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 15 | 101310055 | Пожежне депо (Й-1) | 340,8 | 291,5 | 1363 | 1 | 201586,00 | аварійний | фундаменти - бетон, стіни - цегла, перекриття - з/б плити, дах - сумісний, інженерні мережі - відсутні |
| 16 | 101410007 | Модульна котельна БМГК-200 (№ 7) | 13,7 | 12,5 | 40 | 1 | 251232,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - каркасні, сталевий профіль, перекриття - каркасне, сталевий профіль (модуль) |
| 17 | 101410008 | Модульна котельна БМГК-200 (№ 8) | 13,7 | 12,5 | 40 | 1 | 251231,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - каркасні, сталевий профіль, перекриття - каркасне, сталевий профіль (модуль) |
| 18 | 101410009 | Модульна котельна БМГК-200 (№ 9) | 13,7 | 12,5 | 40 | 1 | 251231,00 | непридатний до експлуатації | фундаменти - бетон, стіни - каркасні, сталевий профіль, перекриття - каркасне, сталевий профіль (модуль) |