Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області, 14013, Україна, Чернігівська область, Чернігів, Шевченка, 51а, код за ЄДРПОУ 37804450.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 45450000-6 " Інші завершальні будівельні роботи" (Капітальний ремонт будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області за адресою: вул. Соборна, 40, м. Прилуки Чернігівської області» з виділенням черговостей: І черга – капітальний ремонт даху, влаштування пандусу, ганку, вимощення оздоблень стель, підлог та укосів, опалення, вентиляція, електротехнічні рішення; ІІ черга – капітальний ремонт фасаду (тепло модернізація), внутрішніх приміщень (оздоблення стін))

ID: UA-2024-08-22-010310-a

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 080 535,10 грн з ПДВ

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом цінових пропозицій та аналізом аналогічних закупівель.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: видатки на закупівлю вищезазначеного предмета закупівлі передбачено Кошторисом на 2024 рік.

Технічні вимоги:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі Прилуцького відділу УДМС  України у

Чернігівській області за адресою: вул. Соборна, 40, м. Прилуки Чернігівської області, з виділенням

черговостей: І черга - капітальний ремонт даху, влаштування пандусу, ганку, вимощення, оздоблення стель, підлог та укосів, опалення, вентиляція, електротехнічні рішення

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,206 |  |
| 2 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 13,43 |  |
| 3 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 13,43 |  |
| 4 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,206 |  |
| 5 | Улаштування покриття з полікарбонату сталi тiльки скатiв | м2 | 9,9 |  |
| 6 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмопрофілю у кам'яних стiнах | м2 | 3,15 |  |
| 7 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 16,75 |  |
| 8 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 9 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 3,68 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
| 10 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 20,59 |  |
| 11 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 55,26 |  |
| 12 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином (ст-19) | м2 | 20,69 |  |
| 13 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 20,69 |  |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 55,35 |  |
| 15 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 55,26 |  |
| 16 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 55,26 |  |
| 17 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 113,92 |  |
| 18 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 4,462 |  |
| 19 | Навантаження сміття вручну | т | 3,85 |  |
| 20 | Перевезення сміття до 10 км | т | 3,85 |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі Прилуцького відділу УДМС  України у

Чернігівській області за адресою: вул. Соборна, 40, м.Прилуки Чернігівської області, з виділенням

черговостей: ІІ черга - капітальний ремонт фасаду (тепломодернізація), внутрішніх приміщень (оздоблення стін).

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 16,8 |  |
| 2 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 16,8 |  |
| 3 | Опорядження стін фасадів вентильованих з утепленням з риштувань | м2 | 382,69 |  |
| 4 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 382,69 |  |
| 5 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 355 |  |
|  | Оздоблення |  |  |  |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 297,6 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 77,744 |  |
| 8 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 36,27 |  |
| 9 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 297,6 |  |
| 10 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 297,6 |  |
| 11 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 224,19 |  |
| 12 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування CERESIT IN 52 | м2 | 297,6 |  |
| 13 | Навантаження сміття вручну | т | 2,697 |  |
| 14 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,697 |  |

1. Загальні вимоги:

1.1. У складі тендерної пропозиції учасники повинні надати у роздрукованому та відсканованому  вигляді:

- Календарний графік виконання робіт;

- Дефектний акт;

- Локальні кошториси на будівельні роботи;

- Відомість ресурсів до локального кошторису;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

- Договірна ціна;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва;

- Пояснювальна записка.

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам , встановленим замовником  повинна бути підтверджена документами, які мають бути складені та завірені підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника щодо інженерно-будівельного проектування у частині кошторисної документації.

Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК (або аналог), скріплена печаткою та підписана Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника. Договірна ціна повинна бути без урахування витрат експертизи, авторського нагляду, технічного нагляду, без урахування витрат на інфляцію та ризики, виплат лікарняних та виплат на відрядження.

Розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва – 13 707,89 грн.

Календарний графік виконання робіт (складені згідно таблиці 1 Наказу Мінрегіонбуду від 13.01.2009 р. №2) з обов’язковим прикріпленням файла IMD або файлового обмінника комплексу з можливістю його розкриття в АВК-5).

Обов’язковою є наявність в Учасника або субпідрядника працівників (-а), які (-ий) мають документ (кваліфікаційний атестат/ сертифікат), який засвідчує їх право провадити наступні види діяльності:

- з обстеження інженерних систем будівель;

- з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель.

Обов’язковою є наявність в Учасника або субпідрядника сертифікованого внутрішнього аудитора систем екологічного менеджменту у відповідності з вимогами міжнародних стандартів ISO 14001:2015; ДСТУ ISO 14001:2015; ISO 19011:2018; ДСТУ ISO 19011:2019.

Відповідні сертифікати надаються учасником у складі пропозиції.

Обовязкова наявність наступних працівників:

- 2.2. - інженера-проектувальника, що має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації ) (з наданням сертифікату та свідоцтва, що подовжує дію сертифікату (у випадках передбачених чинним законодавством).

- 2.3 – головного інженера або виконроба/виконавця робіт;

- 2.4 – фахівця з обстеження інженерних систем будівель, що має чинний кваліфікований атестат, який підтверджує право проведення обстеження інженерних систем (з надання атестату та свідоцтва, що подовжує дію атестату (у випадках передбачених чинним законодавством).

Сертифікат внутрішнього аудитора виданий уповноваженою організацією (який є органом сертифікації) згідно з вимогами ISO 19011:2018 та вимогами ISO 9001:2015; ДСТУ ISO 9001:2015; ISO 9011:2015 чи більш нових версій стандартів.

1.2. Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення та поточних цін на них. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до використання підрядних робіт/послуг з урахуванням робіт/послуг, що виконуються субпідрядними організаціями.

1.3. Усі матеріали, що будуть використані у ході виконання робіт не повинні бути вироблені (виготовлені) та мати походження з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, про що учасник в складі пропозиції  надає гарантійний лист.

1.4. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована у ліцензійному програмному комплексі АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації у відповідності до згідно з «Настанови з визначення вартості будівництва» Кошторисних норм України у будівництві, затверджених  Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. На підтвердження наявності сертифікованого програмного забезпечення в учасника, учасник має надати чинну ліцензію на програмний комплекс, в якому здійснено відповідні кошторисні розрахунки.

1.6. Учасник торгів має право подати пропозицію, що містить матеріали та обладнання відмінні від зазначених у відомості робіт, матеріалів та обладнання, в разі якщо ці матеріали та обладнання є їх еквівалентом.

1.7. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.8. Учасник надає лист щодо підтвердження виконання робіт без отримання авансового платежу.

1.9. Учасник під час виконання робіт повинен дотримуватися всіх необхідних заходів охорони довкілля, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, про що надати лист-погодження.

1.10. Учасник повинен мати достатню кількість кваліфікованих працівників, від яких залежить виконання цих робіт якісно та у визначений термін.

1.11. Учасник повинен гарантувати якісне виконання робіт у повному обсязі.

1.12. В разі необхідності, під час виконання робіт, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше), про що у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

2. Вимоги щодо  виконання робіт:

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи –  10  років.

2.2. Під час роботи Підрядник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства. Свої зобов’язання учасник підтверджує шляхом надання у складі тендерної пропозиції гарантійного листа.

2.3. Роботи повинні будуть виконані кваліфікованими робітниками.

3.  Вимоги щодо формування договірної ціни.

3.1. Відповідно до норм чинного законодавства ціна тендерної пропозиції Учасника торгів є договірною ціною на об’єкт будівництва, яка формується підрядником із залученням субпідрядних організацій (якщо вимагається), в подальшому Переможцем - погоджується із Замовником.

3.2.  Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції.

3.3. Розрахунок договірної ціни рекомендується здійснювати у програмному комплексі АВК-5 в останній версії та надати Учасником у складі пропозиції. Вид договірної ціни – тверда.

3.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Учасник згоден виконати будівельні роботи по Об’єкту відповідно до Додатку 2.

3.5. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання на виконання будівельних робіт по Об’єкту з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

3.6. Якщо пропозиція учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не враховані в ціні пропозиції усі пункти дефектного акту), ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником, про що учасник повинен надати гарантійний лист погодження.

3.7. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

3.8. До договірної ціни не враховуються витрати експертизи, авторського нагляду, технічного нагляду, витрати на інфляцію та ризики, виплати лікарняних та  відрядження.

Місце поставки послуги: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.Соборна, будинок 40.;

Строк надання послуг: з моменту підписання договору  по 24 листопада 2024 року

Умови оплати: Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні, протягом 30 календарних днів, у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування.