**ДМС УКРАЇНИ**

**Управління Державної міграційної служби України**

 **у Вінницькій області**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі акумуляторних батарей до ДБЖ 12В 7,2Ач**,**

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області, м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 78, ідентифікаційний код замовника: 37836770

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** акумуляторні батареї до ДБЖ 12В 7,2Ач, у кількості 70 штук (Код закупівлі 31430000-9 Електричні акумулятори»)/

***Вид процедури закупівлі:*** Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями) згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471).

***Ідентифікатор процедури закупівлі:*** UA-2024-11-12-001643-a

***Розмір бюджетного призначення:*** 48650,0 грн. з ПДВ згідно Кошторису на 2024 рік.

# *Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:* 48650,0 грн. з урахуванням ПДВ.

#  Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, на підставі інформації що міститься в спеціалізованих інтернет магазинах. Очікувану ціну за одиницю визначено як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних. Визначення очікуваної вартості закупівлі, як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару.

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

Для забезпечення безперебійної роботи робочих станцій та вузлів зв’язку галузевих служб та територіальних підрозділів необхідно здійснити закупівлю 70 акумуляторних батарей аналогічних працюючим у джерелах безперебійного живлення в зв’язку з втратою ємності внаслідок відпрацювання встановленого ресурсу експлуатації.

Відповідно до Доповідної записки начальника ВІТТЦ УДМС, предметом закупівлі є акумуляторні батареї до ДБЖ 12В 7,2Ач, у кількості 70 штук .

***Перелік товару, його технічні характеристики та кількість.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Опис, технічні вимоги | Од. виміру | Кількість |
|  | Акумуляторна батарея до ДБЖ 12В 7,2Аг  | Герметизований не обслуговуваний кислотно-свинцевий АGМ акумулятор. Застосування: системи резервного живлення; UPS, телекомунікаційні системи.* Номінальна напруга: 12V
* Номінальна ємність: 7,2 Ah
* Матеріал: пластик
* Температурний діапазон: від -20 до +50 ° С
* Тип клеми Т2 (6,35 мм)
* Габаритні розміри:

довжина: 151 +/- 1мм;ширина:65 +/- 1мм;висота: 94 +/- 1мм;висота з клемами: 100 +/- 1мм.* Внутрішній опір, mOm: 27;
* Зарядна напруга (буферний режим),V :13.5-13.8;
* Зарядна напруга (циклічний режим), V :14.5-14.9;
* Номінальний струм заряду, А: 0,72;
* Гарантійний строк – 12 місяців
 | штук | 70 |
| Технічні характеристики відповідають: Акумулятор LogicPower 12V7.2Ah (LPM 12-7.2AH) - «або еквівалент» \*  |

\*Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання (використання) даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника.

1. Для підтвердження технічних та якісних характеристик предмету закупівлі надати копію сертифікату якості та/або копію сертифікату відповідності та/або копію паспорту якості та/або копію сертифікату, та/або паспорт (технічний паспорт, формуляр тощо), та/або інформаційний лист (рекламний проспект, буклет, брошура, каталог тощо) виданий виробником на запропонований товар, або посилання на офіційний сайт виробника запропонованого учасником товару, за яким є можливість завантаження вказаного (вказаних) у даному пункті документу (документів), або посилання на офіційний сайт виробника запропонованого учасником товару, за яким доступна підтверджуюча інформація про зазначені основні технічні параметри (характеристики) запропонованого учасником товару, та/або інший документ тощо.

2.Дата виготовлення товару повинна бути 2024 року. Товар має бути новим, що не перебував у експлуатації (використанні), терміни та умови його зберігання не порушені. Товар постачається у заводському пакуванні для зручності транспортування і зберігання. У разі виявлення недоліків при поставці Товару (постачання Товару неналежної якості та ін.) Постачальник зобов’язується замінити Товар на новий протягом 2 робочих днів з дати виявлення дефекту та виставлення претензії Замовником.

3. Доставка товару здійснюється на склад Замовника на безкоштовній основі з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника. У ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, навантаження, розвантаження за місцем поставки Замовника.

4. Упаковка Товару повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання

5.Місце поставки: 21009, Вінницька обл.., м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 78.

6. Товар відповідає вимогам охорони праці та пожежної безпеки.

Вимоги щодо захисту довкілля: Технічні, якісні характеристики товару повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства під час його належної експлуатації та щодо встановлених рівнів шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. Учасник зобов'язаний вживати заходи із захисту довкілля і забезпечити постачання товару у відповідності з вимогами чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища.

7. Гарантійний строк на Товар повинен дорівнювати або бути більше, ніж 12 (дванадцять) місяців.

 8. При поданні тендерних пропозицій враховувати вимоги постанови КМУ від 09 квітня 2022 року № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» та постанови НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

Товар не може бути виробництва російської федерації та республіки білорусь/ ісламської республіки іран, а також відповідно до постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян російської федерації/республіки білорусь/ ісламської республіки іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є російська федерація/республіка білорусь/ісламської республіки іран, громадянин російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран.

9. Строк (термін) поставки товару: до 10 грудня 2024 року (включно).