# ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ   УКРАЇНИ

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

(УДМС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуги цілодобового спостереження установки пожежної автоматики та технічне обслуговування засобів пожежної сигналізації, встановлених на об'єкті, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління Державної  міграційної  служби України у Вінницькій області, м. Вінниця,  проспект Коцюбинського, 78,  ідентифікаційний код замовника:   37836770

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги цілодобового спостереження установки пожежної автоматики та технічне обслуговування засобів пожежної сигналізації, встановлених на об'єкті» (ДК 021:2015-75251110-4 – «Послуги з протипожежного захисту»).

Вид процедури закупівлі:  Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями) згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471).

Ідентифікатор  процедури  закупівлі: UA-2025-12-11-011288-a

Розмір бюджетного призначення: 161 554,41  грн. (Сто шістдесят одна тисяча п’ятсот п1ятдесят чотири  гривні, 41 копійка).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  161 554,41  грн. (Сто шістдесят одна тисяча п’ятсот п1ятдесят чотири  гривні, 41 копійка).

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення аналізу закупівель аналогічних послуг за минулий рік ( на підставі закупівельних цін попередніх закупівель з  врахуванням  індексів  інфляції).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявних потреб управління Державної  міграційної  служби України у Вінницькій області  (послуги цілодобового спостереження установки пожежної автоматики та технічне обслуговування засобів пожежної сигналізації)  з урахуванням вимог встановленим ДБН В.2.5-56: 2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT), ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності).

Інформація про технічні, якісні, кількісні характеристики  та  місцерозташування предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі визначена у додатку 2 до Тендерної документації по процедурі відкриті торги (з особливостями) на закупівлю Послуги (36 послуг).

Послуги з цілодобового спостереження установки пожежної автоматики та технічне обслуговування засобів пожежної сигналізації    повинні відповідає умовам   чинного  законодавства, нормативно-технічним актам.

Для забезпечення надання якісних послуг відповідно до зазначеного обсягу послуг враховуються наступні вимоги:

1. Надавач  послуг  повинен відповідати вимогам, встановленим ДБН В.2.5-56: 2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT), ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності).

2.	Надавач  послуг повинен здійснювати:

- ведення експлуатаційної документації відповідно до вимог нормативно-правових актів;

- обробку, архівування, збереження всіх тривожних сповіщень, які надійшли на пульт пожежного спостерігання ЦПТС з об’єктів Замовника;

- спостереження за пожежною автоматикою об’єктів Замовника здійснюється за допомогою  GSM-каналу по технології GPRS. Справність GSM-каналу та витрати по його обслуговуванню покладаються на надавача послуг;

- підключити наявні технічні засоби пожежної сигналізації Замовника на власний пульт централізованого спостереження (далі – ПЦС), що входить в ціну;

- негайно реагувати на сигнали тривоги від ручних пожежних сповіщувачів або кнопки «Тривога» на панелі об’єктового ППК;

- перед підключенням до центру приймання тривожних сповіщень (ЦПТС) - перевіряти компоненти системи пожежної сигналізації (димових/теплових, ручних пожежних сповіщувачів) на працездатність за допомогою обладнання для перевірки пожежних сповіщувачів (імітатор диму та тепла для пожежних сповіщувачів);

- реагувати на сигнали тривоги, що надходять на пульт пожежного спостерігання ЦПТС від об’єктових ППК, якщо не надходить повідомлення про помилкове спрацьовування або пошкодження від чергового персоналу впродовж 2-х хвилин після надходження сигналу;

- повідомляти оперативно-диспетчерські служби ГУ ДСНС України в Вінницькій області для направлення підрозділів пожежної охорони на об'єкт Замовника;

- забезпечити прибуття ГШР на Об’єкт Замовника у випадку надходження на ПЦС сигналу «тривога-пожежа» у найкоротший термін (до десяти хвилин);

- невідкладно сповістити Замовника або його уповноважену особу про надходження на ПЦС сигналу «тривога-пожежа» на Об’єкті для вжиття необхідних заходів.

3. Усі послуги з цілодобового спостереження за пожежною автоматикою об’єктів та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу повинні виконуватись із додержанням нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки.

4. Основні працівники, які безпосередньо здійснюють виконання вищевказаних послуг (робіт), повинні мати відповідну кваліфікацію та практичний стаж відповідної роботи не менше (від) 1 року.

5. Надавач послуг повинен мати відповідну Ліцензію  на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень; спостерігання за системами протипожежного захисту).

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» учасник повинен надати  копію Ліцензії (довідку про ліцензію у довільній формі, яка видана в електронній формі та занесена у відповідні  Ліцензійні  реєстри Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби надзвичайних ситуацій України, які розміщено на їх офіційних вебсайтах,  витяг з реєстру, наказ ДСНС України «Про видачу ліцензії на впровадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення – у разі, якщо ліцензія видана в електронній формі)  на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Сертифікат, містить інформацію  про відповідність  послуг  з технічного  обслуговування та ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення вимогам :

-   ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT);

- ДСТУ EN 16763:2017 Послуги та роботи щодо систем протипожежного захисту та систем охоронного призначення (EN 16763:2017, IDT);

- ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. Зі Зміною № 1.

6. Надачач  послуг   повинен:

- проводити тестування системи АПС, розташованої на об'єкті (не менш ніж 1 раз на добу). Тестування здійснюється автоматично;

- здійснювати технічне та програмне обслуговування системи пожежної сигналізації  упродовж дії Договору не менше 1 (одного) разу на місяць та, за необхідності, на вимогу Замовника, вести облік такого обслуговування в спеціальному журналі.

- якісно та своєчасно ліквідовувати несправності, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, за заявкою Замовника;

- не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію, до якої відноситься інформація про: пультові коди, системи сигналізації, систему зв’язку і контролю за здійсненням охорони та іншу інформацію, яка стала йому відома під час надання  послуг за Договором;

- інструктувати уповноважених осіб Замовника про порядок та правила користування сигналізацією.

Строк надання  послуг: з 01 січня 2026 року по 31.12.2026 року (включно)

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — надання послуг — оплата буде здійснена після надання послуг. | Згідно актів приймання-передачі наданих послуг | Післяплата | 5 | банківських | 100 |